내화 글라스울 판넬 주문수량 산출

< 2025. 3. 18. >

연번	개구부 크기 (M)	시공면적 (㎡)	발주량	비 고
1	1.5×1.3	1.95
2	1.5×1.3	1.95
3	1.4×1.26	1.76
4	1.4×1.26	1.76
5	1.4×1.26	1.76
6	0.86×2.19	1.88
7	1.6×1.3	2.08
계		13.14